Energiezähler 1ph./32A MID Modbus RTU

Elektronischer Wirkenergiezähler mit MID-Zulassung
Typ: ALD1
1NAC 230 V 50 Hz, 32 A direkt
1 Tarif

Modbus RTU:
-automatische Erkennung der Übertragungsrate und Parität
-2400 Baud..115.200 Baud
-Parität: 8E1, 8O1, 8-2

Hutschienemontage, 1 TE

Typ: ALD1
Artikelnummer: B93101005
Einheit: Stück