Energiezähler 3ph./65A MID Modbus RTU

Elektronischer Wirkenergiezähler mit MID-Zulassung
Typ: ALE3
3NAC 230 V 50 Hz, 65 A direkt
2 Tarife

Modbus RTU:
-automatische Erkennung der Übertragungsrate und Parität
-2400 Baud..115.200 Baud
-Parität: 8E1, 8O1, 8-2

Hutschienemontage, 3 TE

Typ: ALE3
Artikelnummer: B93101006
Einheit: Stück