Energiezähler 3ph./6A MID Modbus RTU

Elektronischer Wirkenergiezähler mit MID-Zulassung
Typ: AWD3
3NAC 230 V 50 Hz, 6 A 
1 Tarif

Modbus RTU:
-automatische Erkennung der Übertragungsrate und Parität
-2400 Baud..115.200 Baud
-Parität: 8E1, 8O1, 8-2

Hutschienemontage, 3 TE

Typ: AWD3
Artikelnummer: B93101007
Einheit: Stück